## Blad1
Belangrijke gegevens en info NKP Biomonitoring
DATUM | ACTIE
2023-10-31 | Dataloggers geplaatst. Twee boeilijnen. Boeilijn 1 buiten het zonnepaneelpark (R) met 8 loggers (1-8)
Boeilijn 2 onder zonnepaneel (ZP) met 9 loggers (12-20).
Code loggers:
2023-12-04 | Aanpassen hoogte dataloggers. Door verhoogde waterstand (ongev 30 cm) werden de boelijnen
1 en 2 uit het water gehaald en verlengd met 30 cm a 40 cm. Door PC-accuproblemen werden de loggers niet uitgelezen.
De boeilijnen werden op dezelfde locaties teruggeplaatst.
2024-01-22 | Nogmaals verhoogde waterstand, ongeveer plus 40 cm. (70 cm hoger dan 31/10/23).
De boeilijnen werden uit het water gehaald en gereinigd. Op de loggers zat heel veel algvorming. Sommige
loggers waren volledig bedekt (vooral de eerste drie dichtst tegen het wateroppervlak) waardoor waarschijnlijk
de lichtmeting van de loggers beïnvloed werd in de meeting.
De boeilijnen werden niet verlengd, maar een tweede boei aan een lang touw werden bovenaan bevestigd die
als vlotter kan dienen. Bij stijgende of dalende waterspiegel kan die boei dienen om de boeilijnen vlotter terug te vinden
in het wateroppervlak. De extra boei leek geen invloed te hebben op de verticaliteit van de boeilijnen
De loggers werden uitgelezen en gecontroleerd op levensduur, verzamelde data, heractivatie.
2 loggers (LOG 14 en 15) bleken reeds op halve batterij te staan (normale levensduur zou echter 2 jaar moeten zijn).
Wellicht moeten deze batterijtjes volgende maand vervangen worden en de logger geherprogrameerd.
Voor de rest werkten alle loggers correct en werd elk uur data geregistreerd. 1 logger stopte met verzamelen van data
(LOG 15) op 12/22/23 om 22u. De logger werd opnieuw geactiveerd.
2024-03-19 | Boeilijn 1 (dichtste) bij de oever waar we de boor inlaten, lag duidelijk op een andere plaats. Wat de oorzaak is van de
verplaatsing en het tijdstip is onbekend. Volgens coordinaten is de boeilijn ongeveer 20m verplats, richting ondiep.
De lijn lag ook schuin in het water.
Het waterniveau is een beetje gezakt, ongeveer 20 cm, maar de eerste boei ligt nog onder het wateroppervlak.
2024-04-22 | Het vlot voor de batdetectors werd als prototype te water gelaten. S'avonds werd het er terug uitgehaald.
De waterstand was terug iets gezakt.
Boeilijn 1 en 2 werden er uitgehaald en de data uitgelezen. Logger 14 bleek eind maart gestopt met loggen.
De batterijduur van logger 14 stond op half. Door problemen met de app die voor de programmatie zorgt van de logger zorgt
kon de batterij niet vervangen worden, en nadien geherprogrammeerd. Als noodoplossing werd een oude logger 11 met
zelfde programmatie als alle andere boven de logger 14 geplaatst.
Alle loogers werden gereinigd van vuil.
2024-05-21 | datalogger 11 die op 22/04/24 naast datalogger14 werd gehangen blijkt hetzelfde geprogrammeerd. Datalogger 11 komt
in plaats van datalogger 14, met eerste registratie vanaf 22/04/24.
De boeilijn werd terug in het water gelaten, zonder de data te exporteren. De laatste export werd dus op 22/04 gedaan.
Boeilijn van de RAND, bleek een vissershaak te hebben, mogelijk werd de boei daardoor ietwat verplaatst
2024-11-19 | Boeilijn 2 ZONNEPANEEL werd uit het water gehaald. Boeilijn Rand gestolen datum?. 4 loggers werken nog, de andere zonder
batterij, batterij vervangen en toch nog alles kunnen uitlezen.